ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 13  по ул. Калужское шоссе

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 25 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 22 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,2 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | по графику |  |  | Пн, Ср, Птн. |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 57-Б по ул. Н. Руднева

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 42 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | Крышная котельная |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | по графику |  |  | Пн, Ср, Птн. |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 120-А по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 30 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 4,5 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 74 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 120 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 16  по ул. Щегловская засека

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 12 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 21 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 150 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | Собственная котельная |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | по графику |  |  | Вт., Птн. |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 112-А  по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 | 14 | выполнено |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 68 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 12 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 2,0 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 60 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 112-Б  по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | июнь-июль | м2 | 22,4 | выполнено |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | март | шт | 6 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | март | шт | 5 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | январь-декабрь | шт | 242 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | февраль | шт | 23 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | февраль | шт | 37 | выполнено |
| 21 | Замена выключателей | февраль | шт | 18 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | февраль | п.м | 19 | выполнено |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | февраль | п.м. | 3 | выполнено |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | февраль | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | июль | шт | 3 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | октябрь | м3 | 0,6 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | июнь | шт | 7 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | июнь | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 200 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.эт /т.подп/ /кровля | 2/2/2 |  |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1636,7 |  |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 4150 |  |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,2 |  |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц | м.п. | 62 |  |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц | м.п. | 58 |  |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 |  |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 |  |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 30 |  |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 334 |  |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 52-Б  по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 6,2 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п | 1/2 | выполнено |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 44 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 40 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | Лестницы и офисы |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 73  по ул. Ф.Энгельса

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 34 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 5 | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 1,8 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 68 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 12 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 1-Б  по ул. Демонстрации

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 30 | выполнено |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 97 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 150 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | 1-ая очередь (2005 год) |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 2  по ул. Тимирязева

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 1,8 | выполнено |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 52 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 150 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 90  по ул. Староникитская

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 3 | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 | 590 | выполнено |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 53 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 150 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 6  по ул. Дементьева

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 30 | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 2,8 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 40 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 38-А  по ул. Немцова

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 4 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 8,4 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 134 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 40 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 19  по ул. Пузакова

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 189 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 11 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 9 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 2 | выполнено |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 30 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | Крышная котельная |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 105-А  по ул. Замочная

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 4 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 106 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 6,2 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 148 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 44 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 13 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 12 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 2,5 | выполнено |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 2,0 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 200 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 105-Б по ул. Замочная

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 25 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п | 4/8 | выполнено |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 27 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 2,5 | выполнено |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,2 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,0 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 40 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 107-А  по ул. Замочная

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 34 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 4 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 104 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 7,6 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 12 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 141 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 43 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 14 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 120 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 35-А  по ул. Марата

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 30 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 38 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 150 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 5 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 6 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 7 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 35-Б  по ул. Марата

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 12 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 37 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 300 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 35-В  по ул. Марата

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 22 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |

ПЛАН   РАБОТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ   И   РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО   ДОМА № 8-А  по ул. Декабристов

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 32 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена пробковых кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 250 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | по графику |  |  |  |
| 8 | Уборка мест общего пользования | по графику |  |  |  |
| 9 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  |  |  |
| 10 | Вывоз ТБО | ежедневно |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  |  |