ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 13  по ул. Калужское шоссе

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  | 25м2 |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 3 | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | м.п | 6 | выполнено |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 30 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости | п.м. |  | 26 |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Ремонт и замена вентилей, кранов | по необходимости | шт |  | 8 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,2 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 182 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 345 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | по графику | м3 | 1,6 | Пн, Ср, Птн. |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 5 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 62 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА  ЖИЛОГО   ДОМА № 57-Б по ул. Н. Руднева

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  | 3 |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 75 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 10 (отопление) | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год | Горячее водоснабжение и отопление осуществляется от крышной котельной | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1496 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 450 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 13 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 175 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА  ЖИЛОГО   ДОМА № 120-А по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | по необходимости | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 6 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 | 1,2 | выполнено |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 80 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 50 (цветы) | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 796,2 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 390 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | по графику | м3 | 2,4 | Пн, Ср, Птн |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 20 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 202 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА  ЖИЛОГО   ДОМА № 16  по ул. Щегловская засека

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 12 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 20 | Запланировано на 2014 год |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 6 (5,6,7 подъезды) | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 40 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 23 | Установка автоматических выключате-лей в подъездных эл. щитах |  | шт |  | 28 |
| 24 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 25 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 29 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 31 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 32 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 33 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 37 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 38 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 39 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 0,5 | выполнено |
| 40 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 41 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/-/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год | Отопление осуществляется от собственной котельной | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 245,4 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 630 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | по графику | м3 | 1,6 | Вт., Птн. |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  | выполнено |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 14 | выполнено |
| 16 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 143 | выполнено |
| 17 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 112-А (3,4 подъезды) по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  | 60 |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  | 1,2 |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  | 1 |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 80 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 4 | 6 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 40 (цветы) | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 880,8 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 4435 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,6 | выполнено |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 20 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 171 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 112-Б (3,4,5 подъезды) по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  | 15 |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | июнь-июль | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 10 | 12 |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 12 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | январь-декабрь | шт | 250 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | январь-декабрь | шт | 40 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | январь-декабрь | шт | 12 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | январь-декабрь | шт | 40 | выполнено |
| 22 | Замена выключателей | январь-декабрь | шт | 25 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Ремонт насосной установки |  | шт |  | 1 |
| 28 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 29 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 5 | выполнено |
| 32 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Ремонт контейнеров под мусор | февраль | шт | 3 | выполнено |
| 35 | Покраска контейнеров под мусор | июль | шт | 3 | выполнено |
| 36 | Завоз пескосмеси | октябрь | м3 | 0,6 | выполнено |
| 37 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | июнь | шт | 7 | выполнено |
| 39 | Завоз песка в песочницы | июнь | м3 | 1,5 | выполнено |
| 40 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 41 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 200 (цветы) | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж /т.подп/ /кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 2338,8 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 950 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,5 | 2,16 |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц | м.п. | 62 | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц | м.п. | 58 | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 30 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 452 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 52-Б  по пр. Ленина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 10 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 3 | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | м.п | 10 | выполнено |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков / покраска | по необходимости | шт | 1/2 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 40 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт |  | 2 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  | 8 |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Установка водоотводных лотков | май-июнь | п.м. | 5 (над входом в 1 подъезд) | выполнено |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 20 (цветы) | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | Лестницы и офисы |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  |  |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 400,9 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 140 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 12 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 60 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 73  по ул. Ф.Энгельса

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 25 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 | 8 | выполнено |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 1,5 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  | 1 |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 90 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 40 (цветы) | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 773,3 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 466 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 33 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 154 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 1-Б  по ул. Демонстрации

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 30 | выполнено |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 2 | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт / покраска дверных блоков | по необходимости | шт | 4/2 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 120 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена / ремонт задвижек | по необходимости | шт |  | 1 (ремонт) |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Покраска газовой трубы | июнь-июль | м2 | 25 | выполнено |
| 37 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 38 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 1-й подъезд (центральное отопление) 2-й подъезд (индивидуальное отопление | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1056 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 326 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 19 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 140 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 2  по ул. Тимирязева

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 1,2 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 2,2 | выполнено |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт | 2 | выполнено |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Ремонт лавочки | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | п.м. | 6 | 16 |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт / покраска дверных блоков | по необходимости | шт | - /10 | Запланировано на 2014 год |
| 16 | Замена дверных блоков | по предписанию | шт |  | 2 (эл. щитовые) |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 40 | выполнено |
| 19 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена общедомового водомера | июнь-июль | шт | 1 | выполнено |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Ремонт ливнеприемника | июнь-июль | шт | 1 | выполнено |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 825,5 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 422 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 32 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 153 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 90  по ул. Староникитская

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | 3 | выполнено |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | сентябрь | шт | 8 | выполнено |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт / покраска дверных блоков | по необходимости | шт | 1/1 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 70 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Ремонт изоляции трубопроводов | сентябрь | п.м. | 20 | выполнено |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1336,8 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 410 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 27 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 119 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 6  по ул. Дементьева

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 8 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 (+ установка мет. двери) | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 20 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости | п.м. |  | 4 |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт |  | 3 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт | 15 (заварить клапаны) | выполнено |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | -/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1511,2 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 320 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 16 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 278 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 38-А  по ул. Немцова

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 20 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 5 | 13 |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 120 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 20 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости | п.м. |  | 5 |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1335,4 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 310 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 2,4 | выполнено |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 32 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 322 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 19  по ул. Пузакова

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 2 (3,4 подъезды) | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  | 1,1 |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 130 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. | 10 | выполнено |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Ремонт насосной установки |  | шт |  | 1 |
| 29 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 15 | выполнено |
| 31 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 32 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 35 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 36 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,6 | выполнено |
| 37 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 (ремонт качелей) | выполнено |
| 38 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 39 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 0,7 | выполнено |
| 40 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 41 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 30 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год | Горячее водоснабжение и отопление осуществляется от крышной котельной | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 2813,2 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 871 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 3,2 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 36 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 638 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 105-А  по ул. Замочная

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  | 30 |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 4 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 80 | 105 |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 | 10 | выполнено |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 8 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | 4 |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 160 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 16 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 12 | выполнено |
| 23 | Замена общедомового водомера | апрель | шт | 1 | выполнено |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. | 8 | выполнено |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. | 14 | выполнено |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 70 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 4 | 10 |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | январь | шт | 4 (замена контейнеров) | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 2,0 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 (цветы) | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1444,2 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 236 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  | выполнено |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 40 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 320 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 105-Б по ул. Замочная

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 15 | выполнено |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май | м.п | 20 | выполнено |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 30 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена общедомового водомера | май - август | шт | 1 | выполнено |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 4 | выполнено |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,2 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,0 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников, деревьев | май-ноябрь | шт | 4 | выполнено |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 20 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 166,6 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 85 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | по графику | м3 | 0,4 | Пн, Ср, Птн, Вс. |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 5 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 50 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 107-А  по ул. Замочная

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 60 | 405 |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 4 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 110 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 8 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | 4 |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 12 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 150 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 22 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  | 10 |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  | 6 |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт | 2 | 4 |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 60 | 68 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1351 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 227 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  | выполнено |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 36 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 288 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 35-А  по ул. Марата

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 30 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 45 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Покраска газовой трубы | Июнь-август | м2 | 50 | выполнено |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 703,6 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 445 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 7 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 8 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 9 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 10 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 12 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 20 | выполнено |
| 14 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 168 | выполнено |
| 15 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 35-Б  по ул. Марата

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 18 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 70 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена общедомового водомера | май-август | шт | 1 | выполнено |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 3 | 7 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 150 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 477,6 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 445 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 18 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 144 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 35-В  по ул. Марата

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 35 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена общедомового водомера |  | п.м. |  | 1 |
| 27 | Покраска газовой трубы | Июнь-август | м2 | 15 | выполнено |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 2 | 3 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 276,1 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 210 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,4 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 9 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 90 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

ОТЧЕТ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЛАНА  РАБОТ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И  РЕМОНТУ   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА   ЖИЛОГО   ДОМА № 8-А  по ул. Декабристов

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада (утепление стен) | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 46 | выполнено |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб г/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб ц/от | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт |  | 2 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 0,5 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 120 | выполнено |

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 533,7 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 217 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,4 | выполнено |
| 10 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 11 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 12 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 13 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 10 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 80 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |