Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 30  по ул. БАЖЕНОВА

(в управление ООО «Внешстрой-Коммунсервис» дом принят 12.05.2014 года)

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п. |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | − | 2 |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | − | 1 |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | − | 22 |
| 18 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт | − | 1 |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | − | 1 |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м | − | 20 (1-й подъезд) |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт | − | 4 |
| 28 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | − | 8 |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | − | 0,4 |
| 35 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 38 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 39 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 388 793,67 руб., из них 174 552,66 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | −/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год | м.п. | 1580 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1098,6 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 1932 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,72 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 20 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию

и ремонту общего имущества жилого дома  № 8-А  по ул. ДЕКАБРИСТОВ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт оконных откосов на л/клетках | по необходимости | м2 | 1,4 | выполнено |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | м2 |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 84 | 32 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | ― | 1 |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт | ― | 1 |
| 28 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 33 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 35 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 37 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 38 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 39 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 174 089,32 руб., из них 72 488,07 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 533,7 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 217 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,4 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 10 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 80 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию

и ремонту общего имущества жилого дома № 6  по ул. ДЕМЕНТЬЕВА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | 1(2 раза) + 1 |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 18 | Отсутствие ден. средств |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 12 | Отсутствие ден. средств |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Восстановление приямков | июнь-август | шт | 2 | выполнено |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Покраска стены на эвакуационном балконе | июнь-август | м2 | 6 | выполнено |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | ― | 1 |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 244 | 97 (энергосберегающие) |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | ― | 5 |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт | 14 | выполнено |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 27 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 28 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 29 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 32 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 33 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 34 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | ― | 2 |
| 35 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | ― | 4 |
| 36 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 37 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 38 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 406 418,07 руб., из них 267 245,59 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | −/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1511,2 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 320 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 16 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 278 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию

и ремонту общего имущества жилого дома № 1-Б  по ул. ДЕМОНСТРАЦИИ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 5 | выполнено |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | ― | 8 |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт | ― | 1 |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 | ― | 0,5 |
| 14 | Ремонт / покраска дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 132 | 57 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт | ― | 4 |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена / ремонт задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 8 | выполнено |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 33 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 35 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 36 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 230 874,36 руб., из них 34 958,89 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  | 488 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1056 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 326 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 19 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 140 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: ● отопление и горячее водоснабжение 1-го подъезда – центральное,

● отопление и горячее водоснабжение 2-го подъезда – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию

и ремонту общего имущества жилого дома № 105-А  по ул. ЗАМОЧНАЯ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 40 | Отсутствие ден. средств |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 4 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 42 | Отсутствие ден. средств |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 110 | 101 (больше не требуется) |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 6 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 192 | 51 (энергосберегающие) |
| 19 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт | 21 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м. | 70 (тех.этаж) | выполнено |
| 24 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. | 16 | выполнено |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт | ― | 1 |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 28 | 37 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 20 | выполнено |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | январь | шт |  |  |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 100 | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 333 013,21 руб., из них 59 738,80 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1444,2 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 236 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  | выполнено |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех. подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл. щитков | 1 раз в месяц | шт | 40 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 320 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию

и ремонту общего имущества жилого дома № 107-А  по ул. ЗАМОЧНАЯ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | 140 | Отсутствие ден. средств |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 4 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 30 | Отсутствие ден. средств |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 80 | 51 (больше не требуется) |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 3,2 | выполнено |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 176 | 44 (энергосберегающие) |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 16 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 8 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м | 60 | 70 |
| 24 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. | 20 | выполнено |
| 25 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. | 24 | выполнено |
| 26 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. | 16 | выполнено |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 25 | 37 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 16 | выполнено |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | ― | 1 (замена) |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 60 | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 304 748,58 руб., из них 78 347,62 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1351 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 227 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  | выполнено |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 36 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 288 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту

общего имущества жилого дома № 13  по ул. КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт | 1 | выполнено |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | ― | 2 |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 60 | 28 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Ремонт и замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 18 | 19 |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 34 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,2 | выполнено |
| 35 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 36 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | 4 |
| 37 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 0,5 | выполнено |
| 38 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 39 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 133 400,05 руб., из них 63 872,05 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 182 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 345 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | по графику | м3 | 1,6 | Пн, Ср, Птн. |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 5 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 62 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию

и ремонту общего имущества жилого дома № 52-Б  по пр. ЛЕНИНА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 | ― | 12 |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 | ― | 52 |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 10 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 2 | выполнено |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | м.п | ― | 12 |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных блоков / покраска | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 64 | 31 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 8 (в подвале) | выполнено |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 34 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 37 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 38 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 20 (цветы) | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 155 921,95 руб., из них 84 965,92 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 400,9 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 140 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 12 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 60 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: ● отопление и горячее водоснабжение квартир – индивидуальное.

● отопление офисов и лестничных клеток – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 112-А (3,4 подъезды) по пр. ЛЕНИНА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 1,4 | выполнено |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 96 | 71 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 26 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 27 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 33 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 34 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 35 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 36 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 37 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 60 (цветы) | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 131 059,01 руб., из них 13 530,23 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 880,8 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 4435 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,6 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 20 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 171 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома  № 112-Б (3,4,5 подъезды) по пр. ЛЕНИНА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 2 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт и оштукатуривание подпорной стенки на придомовой территории | июль | м2 | ― | 14 |
| 8 | Окраска трансформаторной подстанции | сентябрь | м2 | ― | 96 |
| 9 | Герметизация температурных швов между 2 и 3 подъездами | май | п.м | ― | 60 |
| 10 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 11 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 12 | Ремонт л/клеток | июнь-июль | м2 | 5 (плитка) | выполнено |
| 13 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 15 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 17 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 12 | 23 |
| 18 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена замков | по необходимости | шт | 6 | 5 |
| 20 | Замена эл. лампочек | январь-декабрь | шт | 592 | 243 (энергосберегающие) |
| 21 | Замена эл. патронов | январь-декабрь | шт | 28 | выполнено |
| 22 | Замена плафонов | январь-декабрь | шт | 30 | выполнено |
| 23 | Замена светильников | январь-декабрь | шт | 12 | выполнено |
| 24 | Замена выключателей | январь-декабрь | шт | 30 | выполнено |
| 25 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м | 20 | выполнено |
| 26 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена труб отопления в местах общего пользования | по необходимости | п.м. | 15 | 58 |
| 28 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 29 | Замена циркуляционного насоса на системе отопления подъезда |  | шт | ― | 1 |
| 30 | Ремонт частотников в насосной станции 4,5 подъездов |  | шт | ― | 2 |
| 31 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Замена кранов | по необходимости | шт | 28 | 38 |
| 33 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 6 | выполнено |
| 34 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Ремонт контейнеров под мусор | февраль | шт | 5 (замена) | выполнено |
| 37 | Покраска контейнеров под мусор | июль | шт |  |  |
| 38 | Завоз пескосмеси | октябрь | м3 | 0,6 | выполнено |
| 39 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 40 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | июнь | шт | 4 | выполнено |
| 41 | Завоз песка в песочницы | июнь | м3 | 1,5 | выполнено |
| 42 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 43 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 120 (цветы) | выполнено |

Примечание:

● 3-й подъезд: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 148 694,32 руб., из них 87 278,13 руб. – просроченная задолженность.

● 4,5 подъезды: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 409 511,47 руб., из них 155 054,47 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж /т.подп/ /кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 2338,8 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 950 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 2,16 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц | м.п. | 62 | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц | м.п. | 58 | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 30 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 452 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: ● отопление и горячее водоснабжение квартир – индивидуальное.

● отопление лестничных клеток 3-го подъезда – электрическое.

● отопление лестничных клеток 4,5-го подъездов – электроводяное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 120-А по пр. ЛЕНИНА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | по необходимости | м2 | ― | 6 |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 1,6 | выполнено |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 (подвал) | выполнено |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 168 | 73 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 10 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена эл. счетчиков | Май-июль | шт | 2 | выполнено |
| 24 | Замена рубильника в ВРУ | Май-июль | шт | 1 | выполнено |
| 25 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | ― | 4 |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 33 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 34 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 35 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 36 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | 5 |
| 37 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1,5 | выполнено |
| 38 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 39 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | ― | 30 |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 205 007,93 руб., из них 95 990,55 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 796,2 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 390 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | по графику | м3 | 2,4 | Пн, Ср, Птн |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 20 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 202 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 35-А  по ул. МАРАТА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | ― | 1 |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 6 | выполнено |
| 7 | Ремонт асфальтового покрытия и расширение проезжей части между домами №№ 35-а, 35-б | июль | м2 | ― | 48 |
| 8 | Ремонт тротуаров | июль | м2 | ― | 12 |
| 9 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 25 | не требуется |
| 11 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 12 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 | ― | 180 (покраска) |
| 13 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 15 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 17 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 18 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 96 | 43 (энергосберегающие) |
| 21 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 22 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена светильников | по необходимости | шт | ― | 2 |
| 24 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 25 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 26 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 33 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 35 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 37 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 38 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 39 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 120 (цветы) | 150 |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 106 364,94 руб., из них 73 171,05 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 703,6 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 445 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 20 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 168 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 35-Б  по ул. МАРАТА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 | ― | 36 (покраска) |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. | 30 | Не требуется |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 88 | 30 (энергосберегающие) |
| 19 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 4 | 5 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1 | выполнено |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 (цветы) | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 161 762,67 руб., из них 44 018,49 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год | п.м. | 916 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 477,6 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 445 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 18 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 144 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 35-В  по ул. МАРАТА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | ― | 12 |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 6 | выполнено |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | май-ноябрь | п.м. |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 74 | 18 (энергосберегающие) |
| 19 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Покраска газовой трубы | Июнь-август | м2 |  |  |
| 28 | Замена задвижек | по необходимости | шт | ― | 3 |
| 29 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 3 | 6 |
| 30 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 31 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 36 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 37 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 38 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 39 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 40 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 (цветы) | 110 |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 83 889,22 руб., из них 37 559,71 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год | п.м. | 840 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 276,1 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 210 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,4 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 9 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 90 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – центральное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 57-Б по ул. Н. РУДНЕВА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 168 | 115 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 26 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 2 | 14 |
| 27 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 28 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 31 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 33 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 34 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 35 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1 | выполнено |
| 36 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 37 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 435 365,70 руб., из них 243 793,62 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год | п.м. | 1740 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1496 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 450 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 13 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 175 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение осуществляется от крышной котельной.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 38-А  по ул. НЕМЦОВА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 2 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 12 | выполнено |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | 18 | 21 |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | ― | 2 |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 264 | 91 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 21 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт | 3 | выполнено |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 32 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб х/в | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 26 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 27 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | ― | 2 |
| 28 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | ― | 2 |
| 31 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | выполнено |
| 33 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 34 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 35 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | ― | 0,5 |
| 36 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 37 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 (цветы) | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 438 183,05 руб., из них 347 471,71 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1335,4 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 310 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 2,4 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 32 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 322 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 19  по ул. ПУЗАКОВА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 2 | 2 (по 2 раза) |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт | ― | 1 (тех.эт. 3-й подъезд) |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных блоков / покраска | по необходимости | шт | 4/― | 6/ 10 |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | ― | 3 |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 480 | 116 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 6 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 7 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 4 | 11 |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 28 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 14 | 24 |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 2 | 4 |
| 33 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | ― | 4 |
| 34 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,6 | выполнено |
| 35 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 | 4 |
| 36 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 6 | 10 |
| 37 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 0,5 | выполнено + 1,7 (на детскую площадку) |
| 38 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 39 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 80 (цветы) | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 1 151 507,94 руб., из них 674 374,30 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год | п.м. | 4624 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 2813,2 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 871 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 3,2 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 36 | выполнено |
| 18 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 638 | выполнено |
| 19 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение осуществляется от крышной котельной.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 37-А по ул. СОЙФЕРА

(в управление ООО «Внешстрой-Коммунсервис» дом принят 01.04.2014 года)

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | ― | 1 |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 11 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 13 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт | ― | 14 |
| 14 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 15 | Замена замков | по необходимости | шт | ― | 3 |
| 16 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | ― | 146 (энергосберегающие) |
| 17 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт | ― | 30 |
| 18 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена выключателей | по необходимости | шт | ― | 13 |
| 21 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 22 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. | ― | 4 |
| 23 | Замена труб ГВС | по необходимости | п.м. | ― | 6 |
| 24 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 27 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | ― | 23 |
| 28 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | ― | 4 |
| 29 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 32 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт |  |  |
| 33 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | − | 0,4 |
| 34 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 37 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 38 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 609 394,78 руб., из них 401 068,53 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год | п.м. | 1638 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1658,2 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 1709 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,08 | выполнено |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 15 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 16 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение осуществляется от крышной котельной.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 90  по ул. СТАРОНИКИТСКАЯ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Установка парапетных отливов | май-ноябрь | п.м | 8 | выполнено |
| 3 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 4 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 8 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Заделка продухов на тех. этаже | сентябрь | шт | 8 | выполнено |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 13 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 14 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 15 | Ремонт / покраска дверных блоков | по необходимости | шт | 1/1 | выполнено |
| 16 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 18 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 168 | 34 (энергосберегающие) |
| 19 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 20 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 21 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 4 | выполнено |
| 23 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 24 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Ремонт изоляции трубопроводов | сентябрь | п.м. |  |  |
| 26 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 27 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 28 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 29 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | 2 |
| 32 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | 2 |
| 33 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 34 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 35 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 36 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 37 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 38 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 439 398,08 руб., из них 317 815,83 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 1336,8 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 410 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 27 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 119 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 2  по ул. ТИМИРЯЗЕВА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Герметизация температурных швов между 2 и 3 подъездами | декабрь | п.м | ― | 40 |
| 6 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 5,5 | Отсутствие ден. средств |
| 8 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 10 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 11 | Ремонт лавочки | по необходимости | шт |  |  |
| 12 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | п.м. | 8 | выполнено |
| 13 | Перекладка просевших ливневых лотков от водосточных труб | май-сентябрь | п.м. | 25 | Отсутствие ден. средств |
| 14 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 15 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 16 | Ремонт / покраска дверных блоков | по необходимости | шт | − /10 (входные) | выполнено |
| 17 | Замена дверных блоков | по предписанию | шт |  |  |
| 18 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 220 | 28 (энергосберегающие) |
| 20 | Замена эл. патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 23 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 24 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 25 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 27 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 28 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 29 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | 2 |
| 32 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | 2 |
| 33 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,4 | 2 |
| 34 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 35 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт |  |  |
| 36 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 0,5 | выполнено |
| 37 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт |  |  |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 271 937,95 руб., из них 187 063,14 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 |  |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 825,5 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 422 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 1,6 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 32 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 153 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 73  по ул. Ф.ЭНГЕЛЬСА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 | 6 | выполнено |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 | 1,2 | выполнено |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 168 | 58 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт | 5 | выполнено |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт | 2 | выполнено |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 26 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 2 | 4 |
| 27 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. | 2 | выполнено |
| 28 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 29 | Ремонт (замена) клапанов на мусоропроводе | по необходимости | шт |  |  |
| 30 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 31 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 32 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,5 | выполнено |
| 33 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 34 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 |  |  |
| 36 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | п.м. | ― | 6 |
| 37 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 40 (цветы) | 60 |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 288 506,57 руб., из них 149 131,16 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/1/1 | выполнено |
| 4 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 773,3 | выполнено |
| 5 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 466 | выполнено |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | м3 | 0,8 | выполнено |
| 7 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 8 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 9 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 10 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 11 | Осмотр эл.сетей в тех.подполье | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 12 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 13 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 2 | выполнено |
| 14 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 33 | выполнено |
| 15 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 154 | выполнено |
| 16 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное.

Отчет

по выполнению плана работ за 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома  № 16  по ул. ЩЕГЛОВСКАЯ ЗАСЕКА

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание (фактическое выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1 | Ремонт кровли | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей (люков) выхода на кровлю | по необходимости | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт фасада | май-ноябрь | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | май-ноябрь | м2 | 5 | выполнено |
| 6 | Ремонт отмостки | май-ноябрь | м2 | 20 | Отсутствие ден. средств |
| 7 | Ремонт порогов (ступеней) | май-ноябрь | шт | ― | 2 |
| 8 | Ремонт (замена) козырьков | май-ноябрь | шт |  |  |
| 9 | Ремонт л/клеток | по необходимости | м2 |  |  |
| 10 | Заделка продухов | по необходимости | шт |  |  |
| 11 | Ремонт водостоков | май-ноябрь | шт/м.п |  |  |
| 12 | Ремонт оконных рам | по необходимости | шт |  |  |
| 13 | Замена остекления | по необходимости | м2 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 15 | Замена дверных блоков | по необходимости | шт |  |  |
| 16 | Замена замков | по необходимости | шт |  |  |
| 17 | Замена эл. лампочек | по необходимости | шт | 112 | 16 (энергосберегающие) |
| 18 | Замена эл.патронов | по необходимости | шт |  |  |
| 19 | Замена плафонов | по необходимости | шт |  |  |
| 20 | Замена светильников | по необходимости | шт |  |  |
| 21 | Замена выключателей | по необходимости | шт |  |  |
| 22 | Замена эл. проводки | по необходимости | п.м |  |  |
| 23 | Замена труб ХВС | по необходимости | п.м. |  |  |
| 24 | Замена труб отопления | по необходимости | п.м. |  |  |
| 25 | Изоляция трубопроводов | по необходимости | п.м. |  |  |
| 26 | Замена задвижек | по необходимости | шт |  |  |
| 27 | Замена вентилей, кранов | по необходимости | шт | 2 | 11 |
| 28 | Замена газовых кранов в ГРП |  | шт | ― | 2 |
| 29 | Замена канализационных труб | по необходимости | п.м. |  |  |
| 30 | Ремонт зонтов над вентканалами | по необходимости | шт |  |  |
| 31 | Ремонт контейнеров под мусор | по необходимости | шт | ― | 2 |
| 32 | Покраска контейнеров под мусор | по необходимости | шт | ― | 4 |
| 33 | Завоз пескосмеси | 1 раз в год | м3 | 0,3 | выполнено |
| 34 | Ремонт детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 35 | Покраска лавочек, детского и спортивного оборудования | по необходимости | шт | 1 | выполнено |
| 36 | Ремонт песочницы | по необходимости | шт | ― | 1 |
| 37 | Завоз песка в песочницы | по необходимости | м3 | 1 | 1,5 |
| 38 | Обрезка кустарников | май-ноябрь | шт |  |  |
| 39 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | май-октябрь | шт | 60 (цветы) | выполнено |

Примечание: по состоянию на 01.01.2015 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 92 922,41 руб., из них 61 541,02 руб. – просроченная задолженность.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Весенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 2 | Осенний осмотр жилых зданий | 1 раз в год | здание | 1 | выполнено |
| 3 | Обход и осмотр технических этажей (чердаков), тех.подполья, кровель | 2 раза в неделю | т.этаж / т.подп / кровля | 1/-/1 | выполнено |
| 4 | Консервация и расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  |  | выполнено |
| 5 | Проверка, опрессовка и испытание системы отопления | 1 раз в год | п.м. | 454 | выполнено |
| 6 | Регулировка системы отопления | по необходимости |  |  | выполнено |
| 7 | Уборка мест общего пользования | по графику | м2 | 245,4 | выполнено |
| 8 | Уборка дворовой территории | ежедневно | м2 | 630 | выполнено |
| 9 | Вывоз ТБО | по графику | м3 | 1,6 | Вт., Птн. |
| 10 | Вывоз КГО | по необходимости |  |  | выполнено |
| 11 | Дезинсекция | по заявкам собственников |  |  |  |
| 12 | Дератизация | по необходимости |  |  |  |
| 13 | Профилактическая прочистка общедомовой канализации | 1 раз в месяц |  |  | выполнено |
| 14 | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Ревизия эл.щитовой с подтяжкой контактных соединений | 1 раз в месяц | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Ревизия поэтажных эл.щитков | 1 раз в месяц | шт | 14 | выполнено |
| 17 | Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов | 1 раз в квартал | шт | 143 | выполнено |
| 18 | Аварийное обслуживание | по заявкам |  |  | выполнено |

Примечание: ● отопление дома осуществляется от пристроенной котельной.

● горячее водоснабжение осуществляется от газовых колонок.