Ул. Пузакова,19

1. Замена кранов на ГВС. 1,2,4 подъезды.
2. Замена прокладок на отоплении на тех. этажах.
3. Замена горелочного устройства на одном котле крышной котельной.
4. Поверка узла учета газа котельной.
5. Восстановить плитку на тротуаре.
6. Промывка теплообменников.

.